宁夏建设新技术协会推广认证建筑节能门窗产品目录

| 序号 | 产品技术名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 执 行 标 准 | 推广范围 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平开塑料窗 | 睿众合（宁夏）建筑装饰工程有限公司 | 传热系数≤2.5W/（m²．K） 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第TC001号 | 2021年9月3日 至2023年9月2日 |
| 2 | 平开铝合金窗 | 睿众合（宁夏）建筑装饰工程有限公司 | 保温型 传热系数≤2.5W/㎡·K； 气密性：7级* | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第TC002号 | 2021年9月3日 至2023年9月2日 |
| 3 | 平开断桥铝合金窗 | 宁夏迎鑫达门窗 装饰有限公司 | 保温型 传热系数≤2.5W/㎡·K 气密性：6级 | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC016号 | 2021年9月3日 至2023年9月2日 |
| 4 | 平开断桥铝合金窗 | 宁夏称鑫装饰工程有限公司 | 保温型 传热系数≤2.5W/㎡·K 气密性：6级 | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC017号 | 2021年9月3日 至2023年9月2日 |
| 5 | 塑料门窗 | 宁夏鑫中辉铝材门窗 有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字 [2021]第HC001号 | 2021年5月11日 至2023年5月10日 |
| 6 | 平开铝合金窗 | 宁夏鑫中辉铝材门窗 有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字 [2021]第HC002号 | 2021年5月11日 至2022年5月10日 |
| 7 | 塑料门窗 | 宁夏大夏窗业有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字 [2021]第HC003号 | 2021年5月11日 至2023年5月10日 |
| 8 | 平开铝合金窗 | 宁夏大夏窗业有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC004号 | 2021年5月11日 至2022年5月10日 |
| 9 | 塑料门窗 | 宁夏回族自治区 第四建筑工程有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC007号 | 2021年5月11日 至2023年5月10日 |
| 10 | 平开铝合金窗 | 宁夏回族自治区 第四建筑工程有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H038号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 11 | 塑料门窗 | 宁夏宏业建设景观工程有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC009号 | 2021年5月11日 至2023年5月10日 |
| 12 | 平开铝合金窗 | 宁夏宏业建设景观工程有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H039号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 13 | 塑料门窗 | 固原翔龙工贸有限责任公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K） ； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC005号 | 2021年5月11日 至2023年5月10日 |
| 14 | 平开铝合金窗 | 宁夏霖恒商贸有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H037号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 15 | 塑料门窗 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC011号 | 2021年5月11日 至2023年5月10日 |
| 16 | 平开铝合金窗 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC012号 | 2021年5月11日 至2022年5月10日 |
| 17 | 平开铝合金窗 | 宁夏瑞德建材贸易有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC013号 | 2021年5月11日 至2022年5月10日 |
| 18 | 平开铝合金窗 | 宁夏厚物德工贸 有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2021]第HC014号 | 2021年5月11日 至2022年5月10日 |
| 19 | 平开铝合金窗 | 宁夏众一门窗工程有限公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H031号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 20 | 平开铝合金窗 | 宁夏灵隆门窗有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC008号 | 2020年12月18日 至2022年12月17日 |
| 21 | 平开塑料窗 | 宁夏灵隆门窗有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC008号 | 2020年12月18日 至2022年12月17日 |
| 22 | 平开铝合金窗 | 固原市佑和农业科技 有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC007号 | 2020年12月18日 至2022年12月17日 |
| 23 | 平开塑料窗 | 宁夏恒珅门窗有限公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H036号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 24 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏恒珅门窗有限公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H036号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 25 | 平开塑料窗 | 宁夏中宁县赢德门窗 有限公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC003号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 26 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏中宁县赢德门窗 有限公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H035号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 27 | 平开塑料窗 | 固原市惠康工贸有限 公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC004号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 28 | 平开断桥 铝合金窗 | 固原市惠康工贸有限 公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC004号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 29 | 平开塑料窗 | 宁夏美之窗工贸有限 公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC005号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 30 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏美之窗工贸有限 公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC005号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 31 | 平开塑料窗 | 银川三建华瑞建材工 贸有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC006号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 32 | 平开断桥 铝合金窗 | 银川三建华瑞建材工贸有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2020]第HC006号 | 2020年7月3日 至2022年7月2日 |
| 33 | 塑料平开窗 | 中卫市宇海宏昌装饰 工程有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m².K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H015号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 34 | 断桥平开 铝合金窗 | 中卫市宇海宏昌装饰 工程有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m².K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H015号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 35 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏浩宜新装饰工程 有限公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H034号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 36 | 平开塑料窗 | 宁夏浩宜新装饰工程 有限公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H034号 | 2022年8月3日 至2024年8月2日 |
| 37 | 平开塑料窗 | 宁夏磊鑫门窗有限责任公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC023号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 38 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏磊鑫门窗有限责任公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC023号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 39 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏神麒铝业有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC024号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 40 | 平开塑料窗 | 宁夏陆宇建设装饰有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC025号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 41 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏陆宇建设装饰有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC025号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 42 | 喷涂断桥 铝合金型材 | 宁夏德朗宁铝业有限 公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金建筑型材 第一部分：基材》 GB 5237.1-2008； 《铝合金建筑型材 第六部分：隔热型材》 GB/T 5237.6-2017； | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC026号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 43 | 平开塑料窗 | 银川钦龙装饰材料工程有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC027号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 44 | 平开断桥 铝合金窗 | 银川钦龙装饰材料工程有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC027号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 45 | 平开塑料窗 | 宁夏合众赢工贸 有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H017号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 46 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏合众赢工贸 有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H017号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 47 | 平开塑料窗 | 银川金喜鹊门窗制造 有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H014号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 48 | 平开断桥 铝合金窗 | 银川金喜鹊门窗制造 有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H014号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 49 | 平开塑料窗 | 宁夏圣和工贸 有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H016号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 50 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏圣和工贸 有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H016号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 51 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏美之峰装饰 工程有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC031号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 52 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏辉宇鑫建材 有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC032号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 53 | 平开塑料窗 | 宁夏辉宇鑫建材 有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC032号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 54 | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏世星工贸 有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC033号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 55 | 平开塑料窗 | 宁夏世星工贸 有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC033号 | 2019年11月4日 至2021年11月3日 |
| 56 | 平开铝合金窗 | 石嘴山市九旭工贸有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC016号 | 2019年7月19日 至2021年7月18日 |
| 57 | 平开塑料窗 | 石嘴山市九旭工贸有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC017号 | 2019年7月19日 至2021年7月18日 |
| 58 | 铝塑复合 平开窗 | 石嘴山市九旭工贸有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用节能门窗第二部分：铝塑复合平开窗》 GB/T29734.2-2013 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC018号 | 2019年7月19日 至2021年7月18日 |
| 59 | 平开塑料窗 | 宁夏唐鑫工贸有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H013号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 60 | 平开铝合金窗 | 宁夏唐鑫工贸有限公司 | 传热系数≤2.2W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2022]第H013号 | 2022年4月7日 至2024年4月6日 |
| 61 | 平开塑料窗 | 银川铭盛工贸有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC021号 | 2019年7月19日 至2021年7月18日 |
| 62 | 平开铝合金窗 | 银川铭盛工贸有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m²．K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC022号 | 2019年7月19日 至2021年7月18日 |
| 63 | 平开断桥 铝合金门窗 | 宁夏万创工贸有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m2•K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第TC001号 | 2019年4月25日 至2021年4月24日 |
| 64 | 保温型内平开 铝合金窗 | 宁夏称鑫装饰工程有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m2•K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC001号 | 2019年4月25日 至2021年4月24日 |
|  | 平开断桥 铝合金窗 | 宁夏众一门窗工程有限公司 | 传热系数≤2.2W/㎡·K； 气密性：6级 | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 | 建筑工程 |  |  |
| 65 | 内平开塑料窗 | 宁夏众一门窗工程有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m2•K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC002号 | 2019年4月25日 至2021年4月24日 |
| 66 | 平开塑料窗 | 银川鑫丰业节能环保 科技有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m2•K）； 气密性≥6级* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC012号 | 2019年4月25日 至2021年4月24日 |
| 67 | 保温型平开 铝合金门窗 | 银川鑫丰业节能环保 科技有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m2•K）； 气密性≥6级* | 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2019]第HC013号 | 2019年4月25日 至2021年4月24日 |
| 68 | 平开塑料窗 | 宁夏厚物德工贸有限 公司 | 传热系数≤2.8W/（m2•K）； 气密性≥6级（4级）* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2018]第TC022号 | 2018年12月17日 至2020年12月16日 |
| 69 | 平开塑料窗 | 宁夏瑞德建材贸易有限公司 | 传热系数≤2.8W/（m2•K）； 气密性≥6级（4级）* | 《建筑用塑料窗》 GB/T28887-2012 | 建筑工程 | 宁建（推证）字[2018]第TC024号 | 2018年12月17日 至2020年12月16日 |